mqtt: , invid: G-044322, msg\_id: cold7\_Defrost\_status, text: Разморозка, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: cold7\_status.Defrost\_status, block: true, type: , bit: 7, invert\_bit: false

mqtt: , invid: G-044322, msg\_id: cold7\_VentSK\_status, text: Вентилятор, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: cold7\_status.VentSK\_status, block: false, type: , bit: 8, invert\_bit: false

mqtt: , invid: G-044322, msg\_id: cold7\_ComprSK\_status, text: Компрессор, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: cold7\_status.ComprSK\_status, block: true, type: , bit: 6, invert\_bit: false

mqtt: , invid: G-044322, msg\_id: cold7\_Temp\_Al\_HH, text: Высокая температура, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: cold7\_status.Temp\_Al\_HH, block: true, type: , bit: 5, invert\_bit: false

mqtt: , invid: G-044322, msg\_id: test\_alarm, text: Тест Аларм, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: TestingForMsg.Alarm, block: true, type: , bit: 8, invert\_bit: false

mqtt: , invid: G-044322, msg\_id: test\_warning, text: Тест Варнинг, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: TestingForMsg.Warning, block: false, type: , bit: 8, invert\_bit: false

mqtt: , invid: G-044322, msg\_id: test\_work, text: Тест Ворк, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: TestingForMsg.Work, block: false, type: , bit: 0, invert\_bit: false